## Задание по преддипломной практике

## студента группы  ___________                            _____________________

## Фамилия И. О.

## Тематика: системы теплоснабжения жилых районов городов, населенных пунктов, сел, промышленных предприятий

## 1. Сбор исходных данных и проектных материалов, необходимых для выполнения дипломного проекта:

## – характеристика генерального плана и застройки площадки;

## – архитектурно-планировочные решения теплоснабжаемых зданий;

## – инженерно-геологические условия проектируемого района;

## – климатические данные района строительства;

## - данные об источнике теплоснабжения и параметрах теплоносителя.

## 2. Подбор необходимой технической и нормативно-справочной литературы:

## - перечень строительных норм и правил, которыми необходимо руководствоваться;

## - ссылки на современные методики расчета и подбора оборудования тепловых сетей.

## 3. Изучение методик расчета и проектирования оборудования и сетей систем теплоснабжения;

## 4. Изучение технических характеристик применяемого на предприятии современного оборудования систем теплоснабжения (способы прокладки, компенсация температурных деформаций, конструкции теплоизоляции, оборудование котельных, центральных и индивидуальных тепловых пунктов).

## 5. Ознакомление с применяемыми на предприятии системами автоматического регулирования оборудования и сетей систем теплоснабжения.

## 6. Ознакомление с действующей  на предприятии технологией производства строительно-монтажных работ по монтажу систем теплоснабжения:

## - современные материалы, технологии и средства механизации монтажа оборудования, применяемый инструмент и приспособления;

## - трудоемкости работ и состав звена при монтаже систем теплоснабжения с применением современных технологий.

7. Изучение безопасных методов производства строительно-монтажных работ и эксплуатации систем теплоснабжения.

8. Ознакомление с методикой разработки проектов на предприятии (в соответствии с темой дипломного проекта).

9. Изучение новейших разработок и перспективных проектных решений в области теплоснабжения, применяемых на предприятии.

10. Индивидуальные задания по выполнению научно-исследовательской части дипломных работ.

Руководитель  ВКР

________________________________________________________________

Должность				подпись					Фамилия И.О.