Задания на госэкзамен по дисциплине «Кондиционирование воздуха и холодоснабжение»

Задача № 1

Определить параметры приточного воздуха и потребный воздухообмен  для цеха при следующих исходных данных:

полные теплоизбытки в цеху Qизб = кДж/час,  влаговыделения W=кг/час.

Заданные параметра воздуха в цеху составляют tв =°С  и  φв= %.

Параметры наружного воздуха: tн= °С,   iн =  кДж/кг,

tр=°С  tу=°С

Задача № 2

Рассчитать поступление тепла и влаги в зрительный зал. Определить и построить  луч процесса на i-d диаграмме.

Заданные параметра внутреннего воздуха составляют tв =°С  и  φв= %.

Количество зрителей     человек. Количество наружного воздуха на одного человека Lп= м3/час. Теплопоступления через наружные ограждения и от солнечной радиации    Qогр =       кДж/час =    кВт.

Количество явного тепла, выделяемого одним человеком при tв =   °С ,

qявнл=    Вт/чел, полного тепла   qполнл=     Вт/чел, влаговыделения   wi∙= г/чел*час.   Температура приточного воздуха составляет tп=    °С.

Задача № 3

Построить процесс обработки воздуха для зрительного зала. Рассчитать требуемый воздухообмен и  производительность оросительной камеры по холоду при следующих исходных данных:

Параметры наружного воздуха: tн= °С,  iн =  кДж/кг,  dн = г/кг.

Заданные параметра внутреннего воздуха составляют tв =°С  и  φв= %.

Точка П : tп= °С iп =  кДж/кг,  dп = г/кг.

Точка У:    tу= °С. Iу =  кДж/кг,  dу = г/кг.

Избытки явной теплоты :    Qявнизб= Вт

Избытки полной теплоты:   Qполнизб=  Вт

Влаговыделения :  W, кг/ч = кг/ч

Задача №4

Построить процесс обработки воздуха в холодный период года для прямоточной схемы при следующих исходных данных:

Избытки полной теплоты      Qполнизб=  Вт

Влаговыделения :W, кг/ч = кг/ч

Параметры наружного воздуха: tн=     °С,  iн =      кДж/кг.

Параметра внутреннего воздуха составляют tв =   °С и  φв=     %.

Для холодного периода года расход приточного воздуха составляет
Gп=       кгч.

Задача №5

Построить процесс обработки воздуха в холодный период года для рециркуляционной схемы при следующих исходных данных:

Избытки полной теплоты      Qполнизб=  Вт

Влаговыделения :W, кг/ч =     кг/ч

Параметры наружного воздуха: tн=     °С,  iн =      кДж/кг.

Параметра внутреннего воздуха составляют tв =   °С и  φв=     %.

Для холодного периода года расход приточного воздуха составляет
Gп=       кгч.

Расход нормируемого СНиП воздуха принимаем Gн=       кгч.