Теплогенерирующие установки, автономное теплоснабжение зданий.

Тестовые вопросы к ГОС-экзамену

для бакалавров направления 08.03.01

профиля ТГВ

- Как классифицируются котлоагрегаты?

- Назовите основные элементы теплогенерирующих установок.

- Назовите виды топлива и их особенности.

- Назовите особенности процесса горения топлива.

- Что такое низшая и высшая теплота сгорания топлива?

- Назовите основные термодинамические параметры состояния системы.

- Что такое КПД брутто и КПД нетто?

- Как называется процесс совместной выработки тепловой и           электрической энергии?

- Что такое тепловой баланс котла?

- Для чего предназначены тягодутьевые устройства котлов?

- Назовите виды потерь теплоты в котле (q2, q3,   q4, q5, q6).

- Для чего осуществляется непрерывная и периодическая продувка котла?

- На рисунке представлено условное графическое обозначение трубопроводной арматуры. Необходимо определить изображенный элемент.

- Как подбирается дымовая труба котельной?

- Что является основной задачей водоподготовки для котельных установок?