Тестовые вопросы по дисциплине

«Технология и организация строительных и монтажно-заготовительных процессов»

1. Как компенсируют тепловые удлинения трубопроводов?

2. Какой способ соединения труб обеспечивает минимальные течи и экономичность?

3. Как при изгибе стального трубопровода  изменяется его длина?

4. Использование сварки в раструб при монтаже узлов из стальных трубопроводов необходимо для………?

5. На рисунке представлены различные виды соединения трубопроводов. Необходимо указать на каких рисунках представлены неразъемные, разьемные, муфтовые, фланцевые и т.д соединения.

6. На рисунке представлены различные виды трубных узлов. Необходимо указать какие из представленных размеров являются строительнми, монтажными. Заготовительными, скидом.

7. На рисунке представлены различные виды трубных узлов и фитинков. Необходимо опредлить величину скидов.

8 На каком из рисунков представлена схема монтажа вертикальных воздуховодов?

1) методом «выдавливания»

2) укрупненными узлами методом «наращивания сверху»

3) методом «наращивания снизу»

4) методом надвижки конструкции

9. Исходя из представленной обвязки чугунного радиатора МС-140, определить типы и необходимое количество пробок для его монтажа.

10. Какие из опор теплопровода (см. рис.) должны быть жесткими (скользящими)?