ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Тестовые вопросы к ГОС-экзамену

для бакалавров направления 08.03.01

профиля ТГВ

- Какие принципиальные схемы тепловых сетей применяются в системах централизованного теплоснабжения?

- Как классифицируются системы теплопотребления зданий?

- Назовите схемы присоединения местных систем горячего водоснабжения зданий к наружным тепловым сетям.

- Назовите схемы присоединения местных систем отопления и приточной вентиляции зданий к наружным тепловым сетям.

- Какие виды графиков тепловых нагрузок применяются при проектировании систем теплоснабжения?

- Какие виды водоподогревателей применяются в центральных(ЦТП) и индивидуальных(ИТП) тепловых пунктах систем теплоснабжения?

- Каковы основные принципы центрального качественного регулирования отпуска тепла потребителям?

- Какие виды температурных графиков применяются при центральном качественном регулировании отпуска тепла потребителям?

- Назовите основные принципы гидравлического расчета водяных тепловых сетей.

- Охарактеризуйте основные принципы построения графика пьезометрических напоров водяных тепловых сетей.

- Назовите основные принципы прокладки тепловых сетей.

- Какие виды опор трубопроводов применяются в тепловых сетях?

- Назовите конструкции компенсаторов температурных деформаций трубопроводов тепловых сетей.

- Каков принцип конструктивного расчета П-образных компенсаторов тепловых сетей?