Задачи по курсу «ТГУ и АТЗ» для ГОСЭКЗАМЕНА 2017г.

- Определить низшую теплоту сгорания каменного угля Печорского бассейна, используя уравнение Менделеева.

- Определить диаметр металлической дымовой трубы для парового котла.

- Определить величину приземной концентрации твердых частиц от парвого котла КЕ, установленного в г. Белгороде. В случае превышения ПДК для взвешенных частиц, предложить техническое решение.

- Определить высоту дымовой трубы котельной, расположенной в г. Красноярск.

- Определить коэффициент полезного действия теплогенератора (брутто)

q1 по уравнению обратного баланса.