доцент, к.т.н Лукьянов Г.Д.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА   3-12

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ

Студент группы_____________________________________________________________________

Допуск_______________________________Выполнение_____________________Защита____________

Цель работы: ознакомиться с экспериментальным методом определения горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля Земли.

Приборы и принадлежности: компас, катушка, амперметр, реостат, источник постоянного тока, переключатель.

1. Магнитное поле Земли

Магнитное поле Земли представляет собой как бы огромный магнит, полюса которого лежат вблизи географических полюсов: вблизи северного географического полюса расположен южный магнитный S, а вблизи южного географического - северный магнитный полюс N,(рис. 1).

N

A

A

N

K

C

S

Ю

H

B

Рис. 1

Магнитное поле Земли на экваторе направлено горизонтально (точка В), а у магнитных полюсов - вертикально (точка А). В остальных точках земной поверхности магнитное поле Земли направлено под некоторым углом (точка К). Величину проекции напряженности земного магнитного поля Η на горизонтальную плоскость называют горизонтальной составляющей магнитного поля Земли Η3 . Направление этой составляющей принимается за направление  магнитного меридиана, а вертикальная плоскость, проходящая через него, называется плоскостью  магнитного  меридиана . Угол α между направлением магнитного поля Земли и горизонтальной плоскостью называют углом  наклонения, а угол β  между географическим и магнитным меридианом - углом склонения.

Магнитная стрелка, которая может вращаться лишь около вертикальной оси, будет отклоняться в горизонтальной плоскости и устанавливаться в плоскости магнитного меридиана под действием горизонтальной составляющей магнитного поля Земли (Н3).

Отметим, что магнитная стрелка или рамка с током устанавливается в определенном направлении под действием вектора индукции магнитного поля, а не вектора напряженности. Но в силу установившейся традиции обычно говорят о векторе напряженности.

Итак, стрелка компаса под действием горизонтальной составляющей магнитного поля Земли устанавливается  в плоскости магнитного меридиана. Если с помощью кругового тока около стрелки создать еще одно магнитное поле, то стрелка установится по направлению равнодействующей обоих магнитных полей.

В соответствии с принципом суперпозиции

H=H1+H3(1)

где Н1 – поле созданное током в катушке; H3 – горизонтальная составляющая магнитного поля Земли

Так как поле кругового тока нетрудно вычислить, зная ток, то горизонтальную составляющую земного магнитного поля можно определить по углу отклонения стрелки и величине поля тока.

2. Магнитное поле кругового тока

Индукцию и напряжённость магнитного поля в центре О кругового витка радиусом R, по которому протекает ток I (рис. 2) найдем по закону Био-Савара-Лапласа (2). Магнитная индукция dB поля, создаваемого в точке O элементом dl витка с током, равна:

dB=μ⋅μ0⋅I⋅dl⋅sin(dl,r)4πr2(2)

В рассматриваемом примере радиус-вектор r перпендикулярен к элементу тока dl, а по модулю равен радиусу витка, так что

sin (dl, r) =1   и   r = R

I

R

O

dl

Рис. 2

# dB=μ⋅μ04π⋅I⋅dlR2Поэтому

Все векторы dB магнитных полей, создаваемых в точке O различными участками dl кругового витка с током, направлены перпендикулярно к плоскости чертежа “от нас”. Поэтому индукция результирующего поля в точке О равна:

B=0BdB=02πRμμ04π⋅IR2⋅dl=μμ04π⋅IR202πRdl

B=μμ0⋅I2R

(3)

H1=Bμ⋅μ0=I2RНапряженность магнитного поля в центре кругового витка с током имеет вид:

(4)

3. Описание установки

Установка для изучения горизонтальной составляющей магнитного поля Земли представляет собой плоскую вертикальную катушку радиуса R  с некоторым числом витков n . Величина радиуса катушки и число витков указаны на установке.

В центре катушки в горизонтальной плоскости расположен компас. Магнитная стрелка  компаса при отсутствии тока в катушке будет расположена по магнитному меридиану Земли.

Поворотом катушки около вертикальной оси можно добиться совмещения плоскости катушки с плоскостью магнитного меридиана.

A

E

S

N

B

Рис . 3

Если после такой установки катушки по ней пропустить ток, то магнитная стрелка повернется на некоторый угол α . Объясняется это тем, что на магнитную стрелку будут действовать два поля: первое - . горизонтальная составляющая напряженности поля Земли Н3  и второе - созданное током - Н1   (рис. 3).

Под действием этих полей магнитная стрелка займет такое положение равновесия, при котором равнодействующая двух полой будет совпадать с линией, соединяющей полюса стрелки. На рис. 3 NS направление магнитного меридиана Земли; А и В сечения витка катушек. горизонтальной плоскостью; N1S1 - магнитная стрелка компаса, помещенная в центре катушки; Н3 - вектор горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля Земли; H1  - вектор напряженности магнитного поля, созданного током в катушке (определяется по правилу буравчика).

Обратите внимание на расположение магнитных силовых линий вокруг проводника с током; в точке А ток идет на нас (показан точкой), в точке В ток идет от нас (показан крестиком). Магнитное поле тока (вектор Н1), направлено перпендикулярно плоскости витков.

Из рис. 3  видно, что tgα=Η1Η3                                                                                                                                              (5)

Величина напряженности поля Н1, созданного током в центре одного витка, вычисляется по закону Био-Савара-Лапласа для случая кругового тока по формуле:

Η1=Ι2R                                                                                                          (6)

где I - ток, текущий в витке, R - радиус витка катушки.

Напряженность магнитного поля в катушке с числом витков  n  вычисляется по формуле:

(7)

Подставляя значение Н1 в формулу (5), получим:

Η3=I⋅n2R⋅tgα

(8)

Эта формула является расчётной для опытного определения Н3 .

3. Выполнение работы

1. Поворачивая тангенс-гальванометр и компас, устанавливают плоскость катушки в плоскости магнитного меридиана так, чтобы один конец стрелки совпал с 0°.

2. Устанавливая движок реостата в некотором положении, включают постоянный ток и измеряют величину тока по амперметру.

3. Как только стрелка компаса придет в равновесие, отсчитывают по круговой шкале компаса угол отклонения стрелки α.

4. Повторяют опыт три раза при различных токах: в пределах 0,5-0,7; 1-1,2; 1,5-1,7 А.

5. Подставляя последовательно измеренные значения I и α в формулу (8), находят три значения H3.

Bсе наблюдения и результаты вычислений записывают в таблицу (разработать самостоятельно).

4. Контрольные вопросы

1. Почему магнитная стрелка тангенс-гальванометра должна быть малого размера?

2. Какой из тангенс-гальванометров чувствительнее - с большим или меньшим диаметром витков?

3. Можно ли добиться, чтобы угол отклонения стрелки тангенс-гальванометра был равен 90°?

4.Сформулируйте принцип суперпозиции поля.

5.Что является силовой характеристикой магнитного поля ?

6.В чем состоит принципиальное отличие линий магнитной индукции стационарных магнитных полей от силовых линий электростатических полей ?

7.Уметь рассчитывать магнитные поля проводников с током.

Список литературы

1.	Трофимова Т.И. Курс физики: Учебное пособие для втузов. 6-е изд. – М.: Высшая школа, 2000. – 542 с.

2.	Детлаф А.А., Яворский Б.М.  Курс физики: Учебное пособие для втузов. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая школа. 1999.-718 с.

3. Савельев И.В. Курс общей физики: Учебное пособие: в 3-х т. т.2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика: Учебное пособие. – 3-е изд. испр. – М.: Наука, 1988. – 496 с.

4. Гольдин Л.Л. Лабораторные занятия по физике. - К.: Наука, 1983.