Вопросы для ГОС экзамена магистров по дисциплине: «Проектирование теплогенерирующих и теплонасосных установок»

- Топливно-энергетический баланс России и мира.

- Тенденции изменения баланса России и мира.

- СНиП «Котельные установки» и правила Гостехнадзора.

- Принципиальные схемы компоновок станций, работающих на органическом и ядерном топливе.

- Принципиальные схемы компоновок станций, работающих на возобновляемых и практических неисчерпаемых источников энергии.

- Теплотехнические характеристики ядерного топлива.

- Вторичные топливно-энергетические ресурсы промышленных производств.

- Тепловая энергия из городских и сельскохозяйственных ресурсов.

- . Методы обеспечения требуемой чистоты пара, сепарации пара, ступенчатое испарение воды.

- Водоподготовка, методы и способы подготовки воды перед её подачей в теплогенератор.

- Докотловая обработка воды осветление воды методами отстаивания, коагуляции и фильтрации.

- . Умягчение воды методом катионирования, магнитная обработка воды.

- Современные  способы очистки воды( обратный осмос, электродиализ).

- Тепловые схемы с паровыми и водогрейными котлами.

- Тепловые схемы комбинированного производства пара и горячей воды.

- Тепловые схемы установок децентрализованного индивидуального теплоснабжения с зарубежными и отечественными котлами.

- Тепловые схемы атомных станций теплоснабжения.

- Тепловые схемы с гелио и геотермальными установками.

- Основные тенденции развития паровых котлов на органическом топливе (цилиндрические, жаротрубные, газотрубные, водотрубные).

- Конструкции и технические характеристики паровых котлов ДКВР, ДЕ.

- Стальные водогрейные котлы типа ПТВМ (конструкция, особенности работы в пиковом режиме), котлы КВ-ГМ.

- Блочно-модульные котельные: виды модулей, способы монтажа..

- Особенности проектирования крышных котельных, монтаж и эксплуатация.

- Индивидуальные котельные агрегаты, классификация: по источнику энергии, по количеству камер, по мощности.

- Современные Гео- и Гелио теплогенирирующие установки.

- Конструкции и технические характеристики современных котельных агрегатов на древесном топливе, низкотемпературные котлы, мини- ТЭЦ.

- Тепловые насосы классификация принцип действия, источники тепла. Применение в Росси и мире. Основные тенденции развития.

- Принцип работы теплового насоса. Режимы эксплуатации ТНУ.

- Проектирование ТНУ для систем теплоснабжения. Алгоритм расчета ТНУ.

- Энергоаудит. Энергоменеджмент.